## 1.1 Журнал отключений
Форма 1.1
Журнал учета текущей информации о прекращении передачи электрической энергии для потребителей услуг за 2014 г.
ООО "Первая электросетевая компания"
№ | Обосновывающие данные для расчета | Плановая продолжительность прекращения, час. | Фактическая продолжительность прекращения, час. | Плановое количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, шт. на 31.01.2014 г. | Фактическое количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, шт. на 31.12.2014 г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | РП-59 | 1 |  | 2 | 5
2 | ТП-0165 | 1 |  | 2 | 15
3 | РП-99 |  |  |  | 15
4 | ТП-0264 |  |  |  | 9
5
6
7
8
9
10
11
12
13 | Итого | 2 | 0 | 4 | 44
Директор |  |  |  |  | Н.П.Носков
(должность) |  |  |  |  | (подпись)

## 1.2 Показатель отключений
Форма 1.2
Исполнения показателя средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии
|  |  |  | План* 2014 г. | Факт 2014 г.
| Максимальное за расчетный период | г. число точек присоединения |  | 4 | 44
| Суммарная продолжительность прекращений передачи электрической энергии, час. (Тпр) |  |  | 2 | 0
| Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) |  |  | 0.5 | 0
*Постановление РЭК ПК от 31.01.2012 г. № 3-э
Директор |  |  | Н.П.Носков
(должность) |  |  | (подпись)

## Показатели надежности и качест
Форма 1.3
Исполнение показателей надежности и качества услуг за 2014 г. регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования (Постановление РЭК ПК от 31.01.2012 г. № 3-э).
ООО "Первая электросетевая компания"
Наименование показателя | Мероприятия, направленные на улучшение показателя | Описание (обоснование) | значение показателя
|  |  | 2012 г. план | 2012 г. факт | 2014 г. План | 2014 г. Факт
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) | В регламентные сроки выполнено техническое обслуживание. | Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | 0.5 | 0 | 0.5 | 0
Показатель качества предоставления возможности технологического присоединения (Птпр)
Показатель уровня качества оказываемых услуг территориальных сетевых организаций (Птсо) |  |  | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01
Директор |  |  |  |  | Н.П.Носков

## Индикатор информативности
Форма 2.1
Отчет по значению индикатора информативности
ООО "Первая электросетевая компания"
| Значение |  | Ф / П * 100, % | Зависимость | Оценочный балл | Примечание
| факт (Ф) | план (П)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. Возможность личного приема заявителей и потребителей услуг уполномоченными должностными лицами территориальной сетевой организации - всего, | - | - | - | - | 2
в том числе, по критериям:
1.1. Количество структурных подразделений по работе с заявителями и потребителями услуг в процентном отношении к общему количеству структурных подразделений | 1 | 1 | 100% | прямая | 2 | есть
1.2. Количество утвержденных территориальной сетевой организацией в установленном порядке организационно-распорядительных документов по вопросам работы с заявителями и потребителями услуг - всего, шт. | 4 | 4 | 100% | прямая | 2 | есть
в том числе:
а) регламенты оказания услуг и рассмотрения обращений заявителей и потребителей услуг, шт. | 1 | 1 | 100% | - | - | есть
б) наличие положения о деятельности структурного подразделения по работе с заявителями и потребителями услуг (наличие - 1, отсутствие - 0), шт. | 1 | 1 | 100% | - | - | есть
в) должностные инструкции сотрудников, обслуживающих заявителей и потребителей услуг, шт. | 1 | 1 | 100% | - | - | есть
г) утвержденные территориальной сетевой организацией в установленном порядке формы отчетности о работе с заявителями и потребителями услуг, шт. | 1 | 1 | 100% | - | - | есть
2. Наличие телефонной связи для обращений потребителей услуг к уполномоченным должностным лицам территориальной сетевой организации, | - | - | - | - | 2
в том числе по критериям:
2.1. Наличие единого телефонного номера для приема обращений потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100% | прямая | 2 | есть, информация размещена на объектах электроснабжения (тел. 2 982 247), на сайте ООО "ПЭСК".
2.2. Наличие информационно-справочной системы для автоматизации обработки обращений потребителей услуг, поступивших по телефону (наличие - 1, отсутствие - 0) | 0 | 0 | 100% | прямая | 2
2.3. Наличие системы автоинформирования потребителей услуг по телефону, предназначенной для доведения до них типовой информации (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100% | прямая | 2 | нет
3. Наличие в сети Интернет сайта территориальной сетевой организации с возможностью обмена информацией с потребителями услуг посредством электронной почты (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100% | прямая | 2 | www.1pesk.ru
4. Проведение мероприятий по доведению до сведения потребителей услуг необходимой информации, в том числе путем ее размещения в сети Интернет, на бумажных носителях или иными доступными способами (проведение - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100% | прямая | 2 | есть
5. Простота и доступность схемы обжалования потребителями услуг действий должностных лиц территориальной сетевой организации, по критерию | 1 | 1 | 100% | обратная | 2
5.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по порядку обжалования действий (бездействия) территориальной сетевой организации в ходе исполнения своих функций в процентах от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100% |  |  | обращений не было
6. Степень полноты, актуальности и достоверности предоставляемой потребителям услуг информации о деятельности территориальной сетевой организации - всего, | - | - | - | - | 2
в том числе по критериям:
6.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по вопросам деятельности территориальной сетевой организации в процентах от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100% | обратная | 2 | обращений не было
6.2. Количество обращений потребителей услуг с указанием на отсутствие необходимой информации, которая должна быть раскрыта территориальной сетевой организацией в соответствии с нормативными правовыми актами, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100% | обратная | 2 | обращений не было
7. Итого по индикатору информативности | - | - | - | - | 2
Директор |  |  |  | Н.П.Носков
(должность) |  |  |  | (подпись)

## индикатор исполнительности
Форма 2.2
Отчет по значению индикатора исполнительности
ООО "Первая электросетевая компания"
Наименование параметра (показателя), характеризующего индикатор | Значение |  | Ф / П * 100, % | Зависимость | Оценочный балл | Примечание
| факт (Ф) | план (П)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. Соблюдение требований нормативных правовых актов и договорных обязательств при оказании услуг по технологическому присоединению энергопринимающих устройств потребителей услуг (заявителей) к объектам электросетевого хозяйства территориальной сетевой организации - всего, | - | - | - | - | 2
в том числе, по критериям:
1.1. Среднее время на подготовку и направление проекта договора на осуществление технологического присоединения заявителю, дней | 0 | 30 | 100% | обратная | 2 | обращений не было.
1.2. Среднее время на выполнение относящейся к территориальной сетевой организации части технических условий по договору на осуществление технологического присоединения, дней | 0 | 180 | 100% | обратная | 2 | обращений не было.
2. Соблюдение сроков по процедурам взаимодействия с потребителями услуг (заявителями) - всего, | - | - | - | - | 0.5
в том числе по критериям:
2.1. Среднее время, затраченное территориальной сетевой организацией на направление проекта договора оказания услуг по передаче электрической энергии потребителю услуг (заявителю), дней | 0 | 25 | 100% | обратная | 0.5 | обращений не было.
2.2. Среднее время, необходимое для оборудования точки поставки приборами учета с момента подачи заявления потребителем услуг: | - | - | 100% | обратная | 0.5
а) для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц - субъектов малого и среднего предпринимательства, дней | 0 | 50 | 100% | - | - | обращений не было.
б) для остальных потребителей услуг, дней | 0 | 50 | 100% | - | - | обращений не было.
2.3. Количество случаев отказа от заключения и случаев расторжения потребителем услуг договоров оказания услуг по передаче электрической энергии в процентах от общего количества заключенных территориальной сетевой организацией договоров с потребителями услуг (заявителями), кроме физических лиц | 0 | 0 | 100% | обратная | 0.5 | отказов не было
3. Отсутствие (наличие) нарушений требований антимонопольного законодательства Российской Федерации, по критерию | 0 | 0 | 100% | обратная | 0.2
3.1. Количество установленных вступившим в законную силу решением антимонопольного органа и (или) суда нарушений территориальной сетевой организацией требований антимонопольного законодательства Российской Федерации, в том числе, по фактам дискриминации потребителей услуг по доступу к услугам территориальной сетевой организации, а также по порядку оказания этих услуг, в процентах от общего количества поступивших заявок на технологическое присоединение | 0 | 0 | 100% |  |  | нарушений нет
4. Отсутствие (наличие) нарушений требований законодательства Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов), по критерию | 0 | 0 | 100% | обратная | 0.2 | нарушений нет
4.1. Количество установленных вступившим в законную силу решением антимонопольного органа и (или) суда нарушений территориальной сетевой организацией требований в части государственного регулирования цен (тарифов), в процентах от общего количества поступивших заявок на технологическое присоединение | 0 | 0 | 100%
5. Соблюдение требований нормативных правовых актов Российской Федерации по поддержанию качества электрической энергии, по критерию |  |  | 100% | обратная | 0.5
5.1. Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество электрической энергии, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100% |  |  | обращений не было.
6. Наличие взаимодействия с потребителями услуг при выводе оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации | - | - | - | - | 0.5
в том числе по критериям:
6.1. Наличие (отсутствие) установленной процедуры согласования с потребителями услуг графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100% | прямая | 0.5 | есть
6.2. Количество обращений потребителей услуг с указанием на несогласие введения предлагаемых территориальной сетевой организацией графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации, в процентах от общего количества поступивших обращений, кроме физических лиц | 0 | 0 | 100% | обратная | 0.5 | обращений не было
7. Соблюдение требований нормативных правовых актов по защите персональных данных потребителей услуг (заявителей), по критерию | 0 | 0 | 0% | обратная | 0.2
7.1. Количество обращений потребителей услуг (заявителей) с указанием на неправомерность использования персональных данных потребителей услуг (заявителей), в процентах от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 0% |  |  | обращений не было
8. Итого по индикатору исполнительности | - | - | - | - | 0.58571
Директор |  |  |  | Н.П.Носков
(должность) |  |  |  | (подпись)

## индикатор обратной связи
Форма 2.3
Отчет по значению индикатора результативности обратной связи
ООО "Первая электросетевая компания"
| Значение |  | Ф / П * 100, % | Зависимость | Оценочный балл | Примечание
| факт (Ф) | план (П)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. Наличие структурного подразделения территориальной сетевой организации по рассмотрению, обработке и принятию мер по обращениям потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100 | прямая | 2 | есть
2. Степень удовлетворения обращений потребителей услуг | - | - | - | - | 2
в том числе по критериям:
2.1. Общее количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100% | обратная | 2 | обращений не было.
2.2. Количество принятых мер по результатам рассмотрения обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0% | 0% | 100% | прямая | 2 | обращений не было.
2.3. Количество обращений, связанных с неудовлетворенностью принятыми мерами, указанными в п. 2.2 настоящей формы, поступивших от потребителей услуг в течение 30 рабочих дней после завершения мероприятий, указанных в п. 2.2 настоящей формы, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100% | обратная | 2 | обращений не было.
2.4. Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг, оказываемых территориальной сетевой организацией, поступивших в соответствующий контролирующий орган исполнительной власти, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100% | обратная | 2 | обращений не было.
2.5. Количество отзывов и предложений по вопросам деятельности территориальной сетевой организации, поступивших через обратную связь, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100% | прямая | 2 | Отзывов и предложений не было
2.6. Количество реализованных изменений в деятельности организации, направленных на повышение качества обслуживания потребителей услуг, шт. | 0 | 0 | 100% | прямая | 2
3. Оперативность реагирования на обращения потребителей услуг - всего, | - | - | - | - | 2
в том числе по критериям:
3.1. Средняя продолжительность времени принятия мер по результатам обращения потребителя услуг, дней |  | 15 | 0% | обратная | 2 | обращений не было.
3.2. Взаимодействие территориальной сетевой организации с потребителями услуг с целью получения информации о качестве обслуживания, реализованное посредством: | - | - | 0% | прямая | 2
а) письменных опросов, шт. на 1000 потребителей услуг | 0.003 | 0 | 0% | - | -
б) электронной связи через сеть Интернет, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0 | 0% | - | -
в)* системы автоинформирования, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0 | 0% | - | -
4. Индивидуальность подхода к потребителям услуг льготных категорий, по критерию | 0 | 0 | 0 | обратная | 2
4.1. Количество обращений потребителей услуг льготных категорий с указанием на неудовлетворительность качества их обслуживания, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0 | 0 |  |  | обращений не было.
5. Оперативность возмещения убытков потребителям услуг при несоблюдении территориальной сетевой организацией обязательств, предусмотренных нормативными правовыми актами и договорами | - | - | - | - | 2
в том числе по критериям:
5.1. Средняя продолжительность времени на принятие территориальной сетевой организацией мер по возмещению потребителю услуг убытков, месяцев | 0 | 1 | 100% | обратная | 2 | обращений не было.
5.2. Доля потребителей услуг, получивших возмещение убытков, возникших в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) территориальной сетевой организацией своих обязательств, от числа потребителей, в пользу которых было вынесено судебное решение, или возмещение было произведено во внесудебном порядке, % | 0 | 0 | 100% | прямая | 2 | обращений не было.
6. Итого по индикатору результативности обратной связи | - | - | - | - | 2
Директор |  |  |  | Н.П.Носков
(должность) |  |  |  | (подпись)

## Индикатор качества
|  | Форма 2.4 |  |  | Форма 2.4
Отчет территориальных сетевых организаций по плановым значениям
параметров (критериев), характеризующих индикаторы качества, на каждый расчетный период
регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования *
ООО "Первая электросетевая компания"
Предлагаемые плановые значения параметров (критериев), характеризующих индикаторы качества ** | 2014 г. план | 2014 г. факт | 2013 г. План | 2013 г. Факт | 2014 г.
Ин | 2 | 2 | 2 |  | 2
1.1. | 1 | 1 | 1 |  | 1
1.2. а) | 1 | 1 | 1 |  | 1
1.2. б) | 1 | 1 | 1 |  | 1
1.2. в) | 1 | 1 | 1 |  | 1
1.2. г) | 1 | 1 | 1 |  | 1
2.1. | 1 | 1 | 1 |  | 1
2.2. | 0 | 0 | 1 |  | 1
2.3. | 1 | 1 | 1 |  | 1
3. | 1 | 1 | 1 |  | 1
4. | 1 | 1 | 1 |  | 1
5.1. | 0 | 0 | 0 |  | 0
6.1. | 0 | 0 | 0 |  | 0
6.2. | 0 | 0 | 0 |  | 0
Ис | 0.59 | 0.58571 | 0.59 |  | 0.59
1.1. | 30 | 0 | 0 |  | 0
1.2. | 180 | 0 | 0 |  | 0
2.1. | 25 | 0 | 25 |  | 25
2.2. а) | 50 | 0 | 50 |  | 50
2.2. б) | 50 | 0 | 50 |  | 50
2.3. | 0 | 0 | 1 |  | 1
3.1. | 0 | 0 | 0 |  | 0
4.1. | 0 | 0 | 0 |  | 0
5.1. | 0 | 0 | 0 |  | 0
6.1. | 1 | 1 | 1 |  | 1
6.2. | 0 | 0 | 0 |  | 0
7.1. | 0 | 0 | 0 |  | 0
Рс | 2 | 2 | 2 |  | 2
1. | 1 | 1 | 1 |  | 1
2.1. | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.2. | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.3. | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.4. | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.5. | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.6. | 0 | 0 | 0 |  | 0
3.1. | 15 | 0 | 15 |  | 15
3.2. а) | 0 | 0.003 | 0 |  | 0
3.2. б) | 0 | 0 | 0 |  | 0
3.2. в) | 0 | 0 | 0 |  | 0
4.1. | 0 | 0 | 0 |  | 0
5.1. | 1 | 0 | 1 |  | 1
5.2. | 0 | 0 | 0 |  | 0
Предлагаемое плановое значение показателя уровня качества оказываемых услуг территориальной сетевой организации | 1.013 | 1.01 | 1.013 | 0 | 1.01
_____*_Количество заполняемых столбцов должно соответствовать количеству расчетных периодов регулирования в пределах одного долгосрочного периода регулирования с указанием года отчетного расчетного периода регулирования.
____**_Нумерация пунктов показателей параметров, характеризующих индикаторы качества, приведена в соответствии с формами 2.1 - 2.3 настоящего Приложения.
Директор |  | Н.П.Носков | Н.П.Носков
(должность) |  |  | (подпись)

## Общий показатель
Форма 4.1
ФОРМА, ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ДЛЯ РАСЧЕТА ОБОБЩЕННОГО ПОКАЗАТЕЛЯ УРОВНЯ НАДЕЖНОСТИ И КАЧЕСТВА ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
Показатели уровня надежности и уровня качества оказываемых услуг электросетевой организации
ООО "Первая электросетевая компания"
№ |  | № формулы Методических указаний | Значение
1 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) факт | (1) | 0
2 | Показатель уровня качества оказываемых услуг территориальной сетевой организации (Птсо) факт | (3) | 1.01
3 | Плановое значение показателя Пплп | (4), (4.1) | 0.5
4 | Плановое значение показателя Пплтсо | (4), (4.1) | 1.0102
5 | Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад | п. 5.1 Методических указаний | 1
6 | Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач (территориальной сетевой организации) | п. 5.1 Методических указаний | 0
Директор |  |  | Н.П.Носков
(должность) |  | (подпись)

## расчет К_об
Форма 4.2
Расчет обобщенного показателя уровня надежности и качества оказываемых услуг
ООО "Первая электросетевая компания"
| № формулы Методических указаний | Значение
1. коэффициент значимости показателя уровня надежности оказываемых услуг, α | - | Для территориальной сетевой организации: α = 0,65
2. коэффициент значимости показателя уровня качества оказываемых услуг, β | - | β = 1 - α
3. оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад | п. 5.1 | 1
4. оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач | п. 5.1 | 0
5. обобщенный показатель уровня надежности и качества оказываемых услуг, Коб | (5) | 0.65
Директор |  | Н.П.Носков
(должность) |  | (подпись)