## Лист1
Год | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки сетевой организации, в том числе в разбивке по уровням напряжения,шт: | ВН (110 кВ и выше),шт | СН-1 (35 кВ),шт | СН-2 (6-20 кВ),шт | НН (до 1 кВ),шт
2018 | 531 | 0 | 0 | 228 | 303
2019 | 605 | 0 | 0 | 224 | 381
Год | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки сетевой организации, в том числе в разбивке по категории надежности,шт: | 1 категория,шт | 2 категория,шт | 3 категория,шт
2018 | 531 | 0 | 120 | 411
2019 | 605 | 0 | 122 | 483
Год | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки сетевой организации, в том числе в разбивке по по типу потребителей,шт: | Юридические лица,шт | Физические лица,шт | 3 категория,шт
2018 | 531 | 239 | 292 | 411
2019 | 605 | 277 | 328 | 483
Год | Протяженность линий электропередачи в одноцепном выражении (ЛЭП),км | Протяженность кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении,км | Число разъединителей и выключателей,шт | Средняя летняя температура,°С
2019 | 77 | 53.33 | 112 | 15
2018 | 99.69 | 74.75 | 212 | 15
ЛЭП | Напряжение, кВ | Количество цепей на опоре | Материал опор | 2018 г. (план), утверждено регулирующим органом | 2019 г. (план), утверждено регулирующим органом
|  |  |  | Протяженность | Протяженность
|  |  |  | км | км
ВН, всего
ВЛЭП | 35 | 1 | дерево
металл
ж/бетон
|  | 2 | металл
ж/бетон
| 1 - 20 | - | дерево
|  |  | дерево на ж/б пасынках | 9.57 | 9.56
|  |  | ж/бетон, металл | 0 | 0
КЛЭП | 20 -35 | - | - | 0 | 0
| 3 - 10 | - | - | 54.27 | 37.98
СН-1, всего
СН-2, всего |  |  |  | 63.84 | 47.54
ВЛЭП | 0,4 кВ | - | дерево | 0 | 0
|  |  | дерево на ж/б пасынках | 15.37 | 14.11
|  |  | ж/бетон, металл | 0 | 0
КЛЭП | до 1 кВ | - | - | 20.48 | 15.35
НН, всего |  |  |  | 35.85 | 29.46
№ п.п. | Наименование | Единица измерения | Напряжение, кВ | 2018 г. (план), утверждено регулирующим органом | 2019 г. (план), утверждено регулирующим органом | Уровень физического износа объектов электросетевого хозяйства
|  |  |  | Протяженность | Протяженность
|  |  |  | км | км
1 | Подстанция | П/ст | 1150
750
400-500
330
220
110-150
35
2 | Силовой трансформатор или реактор (одно- или трехфазный), или вольтодобавочный трансформатор | Единица оборудования | 1150
750
400-500
330
220
110-150
35
1-20
3 | Воздушный выключатель | 3 фазы | 1150
750
400-500
330
220
110-150
35
1-20
4 | Масляный (вакуумный) выключатель | - " - | 220
110-150
35
|  |  | 1-20 | 84 | 84 | 30%
5 | Отделитель с короткозамыкателем | Единица оборудования | 400-500
330
220
110-150
35
6 | Выключатель нагрузки | - " - | 1-20 | 128 | 140 | 55%
7 | Синхронный компенсатор мощн. до 50 Мвар | - " - | 1-20
8 | То же, 50 Мвар и более | - " - | 1-20
9 | Статические конденсаторы | 100 конд. | 35
1-20
10 | Мачтовая (столбовая) ТП | ТП | 1-20 | 4 | 4
11 | Однотрансформаторная ТП, КТП | ТП, КТП | 1-20 | 31 | 35 | 56%
12 | Двухтрансформаторная ТП, КТП | ТП, КТП | 1-20 | 26 | 30 | 35%
13 | Однотрансфор-маторная подстанция 34/0,4 кВ | п/ст | 35
14. | Итого |  | ВН
СН1
СН2
НН

## Лист2
№ п.п. | Наименование | Единица измерения | Напряжение, кВ | 2018 г. (план), утверждено регулирующим органом | 2019 г. (план), утверждено регулирующим органом | Уровень физического износа объектов электросетевого хозяйства
|  |  |  | Протяженность | Протяженность
|  |  |  | км | км
1 | Подстанция | П/ст | 1150
750
400-500
330
220
110-150
35
2 | Силовой трансформатор или реактор (одно- или трехфазный), или вольтодобавочный трансформатор | Единица оборудования | 1150
750
400-500
330
220
110-150
35
1-20
3 | Воздушный выключатель | 3 фазы | 1150
750
400-500
330
220
110-150
35
1-20
4 | Масляный (вакуумный) выключатель | - " - | 220
110-150
35
|  |  | 1-20 | 30 | 50 | 30%
5 | Отделитель с короткозамыкателем | Единица оборудования | 400-500
330
220
110-150
35
6 | Выключатель нагрузки | - " - | 1-20 | 53 | 53 | 55%
7 | Синхронный компенсатор мощн. до 50 Мвар | - " - | 1-20
8 | То же, 50 Мвар и более | - " - | 1-20
9 | Статические конденсаторы | 100 конд. | 35
1-20
10 | Мачтовая (столбовая) ТП | ТП | 1-20 | 0 | 0
11 | Однотрансформаторная ТП, КТП | ТП, КТП | 1-20 | 31 | 51 | 56%
12 | Двухтрансформаторная ТП, КТП | ТП, КТП | 1-20 | 26 | 18 | 35%
13 | Однотрансфор-маторная подстанция 34/0,4 кВ | п/ст | 35
14. | Итого |  | ВН
СН1
СН2
НН